|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 08.10.2025 № 54 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны мероприятий технического (технологического, поверочного) характера

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения должностными лицами органов государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны (далее, если не указано иное, – органы государственного надзора) следующих мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (далее, если не указано иное, – мероприятия):

изучение состояния готовности к выполнению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны (далее, если не указано иное, – изучение состояния готовности);

обследование объектов на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны при строительстве (далее, если не указано иное, – обследование объектов строительства).

2. При проведении мероприятий должностные лица органов государственного надзора руководствуются Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», иными актами законодательства, а также настоящей Инструкцией.

3. Решение о проведении мероприятия принимается руководителем соответствующего органа государственного надзора или его заместителем по форме согласно приложению 1 и регистрируется в журнале учета мероприятий по форме согласно приложению 2.

4. По результатам проведения мероприятия должностные лица органов государственного надзора, проводившие мероприятие, составляют акт (при выявлении нарушений законодательства и (или) фактов причинения вреда) по форме согласно приложению 3 либо справку (при отсутствии нарушений законодательства и фактов причинения вреда) по форме согласно приложению 4.

5. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений законодательства, не создающих угрозу национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, выносится предписание об устранении нарушений по форме согласно приложению 5.

6. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, субъекту, допустившему нарушения, выносится:

предложение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, использования оборудования (далее, если не указано иное, – предложение о приостановлении) до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого предложения. Предложение о приостановлении при обследовании объектов строительства выносится генеральному подрядчику, подрядчику, застройщику (его должностному лицу), допустившему нарушения, по форме согласно приложению 6;

требование о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) (далее, если не указано иное, – требование о приостановлении) до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого требования. Требование о приостановлении при обследовании объектов строительства выносится генеральному подрядчику, подрядчику, застройщику (его должностному лицу), допустившему нарушения, по форме согласно приложению 7.

7. Изучение состояния готовности проводится в целях осуществления контроля за реализацией субъектом задач, возложенных на него законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны.

8. Изучение состояния готовности осуществляется по одному или нескольким направлениям:

организация работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций, выполнению требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны (далее, если не указано иное, – ГО);

готовность органов управления, сил и средств государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ГСЧС) и ГО к выполнению практических мероприятий в ходе учений и тренировок, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

готовность системы управления ГСЧС и ГО (наличие и готовность запасных пунктов управления, состояние систем связи и автоматизированных систем управления, оповещения и информации, готовность дежурных служб органов управления, персонала систем связи и автоматизированных систем управления);

подготовка руководителей, должностных лиц, работников в области защиты от чрезвычайных ситуаций и ГО;

состояние защиты персонала организаций от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время (инженерной, радиационной и химической защиты, медицинской и противобактериологической защиты, организация эвакуационных мероприятий);

создание, накопление, хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9. В случае проведения изучения состояния готовности в отношении организации, которая имеет филиалы (структурные подразделения), место расположения которых находится в других городах (населенных пунктах), допускается главному государственному инспектору области (г. Минска), района (города) (либо его заместителю) по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и ГО, на территории которого находится головная организация (имеющая учетный номер плательщика), включать в решение о проведении мероприятия должностных лиц органов государственного надзора по территориальному принципу, где такие филиалы (структурные подразделения) расположены.

10. При обследовании объектов строительства осуществляется:

рассмотрение и выборочный анализ архитектурного, строительного проектов, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов;

визуальный осмотр строительной площадки, расположенных на ней строений (зданий, сооружений), их частей, инженерных и иных коммуникаций, их частей;

оценка соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ГО при проведении строительно-монтажных работ;

изучение технологической, технической, исполнительной документации и документации, подтверждающей соответствие используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций, продукции, предназначенной для ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ТР ЕАЭС 050/2021.

11. Решение по жалобе на решение органа государственного надзора о переносе сроков или об отказе в переносе сроков устранения нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений, предписание об устранении нарушений, требование о приостановлении, действия (бездействие) должностных лиц органа государственного надзора (далее – жалоба) принимается по форме согласно приложению 8.

|  | Приложение 1 к Инструкции о порядке проведения органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны)

РЕШЕНИЕ № ____
о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Выдано _________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени)

_____________________________________________________________________________

должностных лиц, которым поручается проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, привлекаемых экспертов, специалистов)

на основании пункта 11 перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера и контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных на их проведение, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, ______________________________________________________________________

(имеющаяся в распоряжении информация об объекте мероприятия технического (технологического, поверочного) характера либо информация

_____________________________________________________________________________

о фактах нарушения требований законодательства, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов)

для проведения в период с _________________ 20__ г. по ___________________ 20__ г. _____________________________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении __________________________________________________________________

(наименование субъекта (субъектов), в отношении которого (которых) проводится

_____________________________________________________________________________

мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения, учетный

____________________________________________________________________________.

номер плательщика, или объекта (объектов) мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

Вопросы, подлежащие изучению:

____________________________________________________________________________.

(перечень вопросов, подлежащих изучению)

__________________ государственный инспектор __________________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

Место печати

В соответствии с частью третьей подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности» ознакомлен(а) с настоящим решением.

| (должность служащего руководителя субъекта (заказчика, застройщика) или его представителя) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью четвертой пункта 7 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, уведомлен(а) о том, что в ходе мероприятия технического (технологического, поверочного) характера будет применяться _________________________________________________________________.

(наименование технических средств)

| (должность служащего руководителя субъекта (заказчика, застройщика) или его представителя) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Срок проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера продлен по __________ 20__ г.

__________________ государственный инспектор __________________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

Место печати

Срок проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера приостановлен с _________________ 20__ г. по ____________________ 20__ г.

__________________ государственный инспектор __________________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

Место печати

Иные сведения:

_____________________________________________________________________________

(информация об изменении состава должностных лиц, направляемых для проведения мероприятия

____________________________________________________________________________.

технического (технологического, поверочного) характера, срока его проведения)

__________________ государственный инспектор __________________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

Место печати

|  | Приложение 2 к Инструкции о порядке проведения органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ЖУРНАЛ
учета мероприятий технического (технологического, поверочного) характера

____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны)

| Номер и дата решения о прове- дении меро- приятия | Наименование субъекта (субъектов), объекта (объектов), в отношении которого (которых) проводится мероприятие | Должность (должность служащего), фамилия, инициалы (инициал собственного имени) лица |  | Срок проведения мероприятия |  | Основание для проведения мероприятия | Итоговый документ по результатам мероприятия, дата, реги- страционный номер | Кому вручен (направлен) итоговый документ (должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) | Дата вручения (направ- ления) итогового документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | принявшего решение о проведении мероприятия | которому поручено проведение мероприятия | даты начала | дата завершения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечание. Регистрационный номер мероприятия присваивается после принятия решения о его проведении и состоит из ХХ/ХХХХ(Х), где:

ХХ – порядковый номер решения;

ХХХХ – год регистрации решения;

Х – наименование мероприятия (И – изучение состояния готовности, О – обследование объектов строительства).

|  | Приложение 3 к Инструкции о порядке проведения органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

_____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны)

АКТ № ____

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, ________________ государственный инспектор _____________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны ____________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

совместно с __________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени)

_____________________________________________________________________________

должностных лиц, принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

в присутствии ________________________________________________________________

(должности служащих (профессии рабочих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени) представителей

_____________________________________________________________________________

субъекта (объекта), в присутствии которых проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

на основании _________________________________________________________________

(основание назначения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

и решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от __________ 20__ г. № __, руководствуясь статьей 232 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», в период с _______________ 20__ г. по _________________ 20__ г. провел _____________________________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении _________________________________________________________________

(наименование субъекта (субъектов), в отношении которого (которых) проводилось мероприятие технического

_____________________________________________________________________________

(технологического, поверочного) характера, место нахождения, учетный номер плательщика,

____________________________________________________________________________.

или объекта (объектов) мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

С решением о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера ознакомлен/от ознакомления отказался (нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________.

руководителя субъекта (заказчика, застройщика) или его представителя)

В ходе проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера выявлены следующие нарушения:

_____________________________________________________________________________

(информация о фактах нарушений законодательства, месте и времени их совершения, об актах

_____________________________________________________________________________

законодательства, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах, требования

_____________________________________________________________________________

которых нарушены, в том числе фактах, изложенных в предложении о приостановлении (запрете)

____________________________________________________________________________.

деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, использования оборудования, требовании о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг)

Предложения об устранении выявленных нарушений*:

____________________________________________________________________________.

(при необходимости)

Иные сведения: __________________________________________________________

(сведения, необходимые для рассмотрения материалов о совершенных нарушениях

_____________________________________________________________________________

законодательства и принятия решения по акту и (или) вынесения предписания об устранении нарушений,

_____________________________________________________________________________

сведения об отказе субъекта (его представителя) удостоверить своей подписью факт уведомления о применении технических средств и другое)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |

Акт получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия руководителя субъекта (заказчика, застройщика) или его должностного лица) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Акт направлен заказным письмом с уведомлением о получении ___________.

(дата)

______________________________

* При проведении изучения состояния готовности к выполнению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны предлагаются мероприятия, выработанные на основании анализа статистических данных и примеров чрезвычайных ситуаций, решений (распоряжений) местных исполнительных и распорядительных органов, рекомендации по организации работы по выполнению законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны и подобное.

|  | Приложение 4 к Инструкции о порядке проведения органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

__________________________________________________________________________

(наименование органа государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны)

СПРАВКА № ____

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, ___________________ государственный инспектор __________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны _______________________

(фамилия,

____________________________________________________________________________,

инициалы (инициал собственного имени)

совместно с __________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц,

_____________________________________________________________________________

принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

в присутствии ________________________________________________________________

(должности служащих (профессии рабочих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени) представителей

_____________________________________________________________________________

субъекта (объекта), в присутствии которых проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

на основании _________________________________________________________________

(основание назначения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

и решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от __________ 20__ г. № __, руководствуясь статьей 232 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», в период с ________________ 20__ г. по ________________ 20__ г. провел _____________________________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении _________________________________________________________________

(наименование субъекта (субъектов), в отношении которого (которых) проводилось мероприятие

_____________________________________________________________________________

технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения, учетный номер плательщика,

____________________________________________________________________________.

или объекта (объектов) мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

С решением о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера ознакомлен/от ознакомления отказался (нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________.

руководителя субъекта (заказчика, застройщика) или его представителя)

В ходе проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера нарушений требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, и фактов причинения вреда не выявлено.

Иные сведения: __________________________________________________________

(сведения об отказе субъекта (его представителя) удостоверить своей подписью

____________________________________________________________________________.

факт уведомления о применении технических средств и другое)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |

Справку получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия руководителя субъекта (заказчика, застройщика) или его должностного лица) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Справка направлена заказным письмом с уведомлением о получении ___________.

(дата)

|  | Приложение 5 к Инструкции о порядке проведения органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны)

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений

_____________________________________________________________________________

(кому (должность служащего, наименование субъекта, фамилия, собственное имя,

_____________________________________________________________________________

отчество (если таковое имеется) его руководителя либо руководителя разработчика проектной документации или генерального подрядчика (подрядчика, застройщика)

Я, ________________ государственный инспектор _____________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны _______________________

(фамилия,

____________________________________________________________________________,

инициалы (инициал собственного имени)

совместно с __________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц,

_____________________________________________________________________________

принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

на основании решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от _____________ 20__ г. № __ в период с ______________ 20__ г. по __________ 20__ г. провел ___________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении __________________________________________________________________

(наименование субъекта (субъектов), в отношении которого (которых) проводилось мероприятие

_____________________________________________________________________________

технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения, учетный номер плательщика,

____________________________________________________________________________,

или объекта (объектов) мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

по результатам которого выявлены следующие нарушения: __________________________

(факты нарушений законодательства,

_____________________________________________________________________________

место и время их совершения, акты законодательства, обязательные для соблюдения

____________________________________________________________________________.

технические нормативные правовые акты, требования которых нарушены)

В целях устранения выявленных нарушений, в соответствии со статьей 232 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и частью первой пункта 17 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение), предписывается выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок устранения нарушения законодательства | Срок информирования о выполнении мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

На основании части первой пункта 22 Положения об устранении нарушений письменно сообщить в _________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа, адрес)

с приложением подтверждающих документов (при необходимости – проектной документации) в пределах срока, установленного в предписании.

При несогласии настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящим должностным лицам органов государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны в течение 30 календарных дней со дня вынесения и (или) в судебном порядке.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предписание) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предписание) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предписание для исполнения получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о получении _____________.

(дата)

______________________________

* Не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушения.

|  | Приложение 6 к Инструкции о порядке проведения органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

|  | УТВЕРЖДЕНО Главный государственный инспектор ___________________________________ (республика, область, город, район) по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
|  | ___ ______________ 20__ г. |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

_____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № ____
о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, использования оборудования

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, _________________ государственный инспектор ____________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны _______________________

(фамилия,

____________________________________________________________________________,

инициалы (инициал собственного имени)

при проведении совместно с ____________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал

_____________________________________________________________________________

собственного имени) должностных лиц, принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

обследования объекта строительства _____________________________________________

(наименование объекта строительства, в отношении которого

_____________________________________________________________________________

проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения)

на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны при строительстве

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(дата, время, место и обстоятельства выявленных нарушений законодательства, создающих угрозу

_____________________________________________________________________________

национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей

____________________________________________________________________________.

среде, с указанием нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании статьи 232 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и абзаца второго части первой пункта 18 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение),

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Дальнейшую деятельность/использование (нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства (его местонахождение), производственных участков и оборудования)

приостановить (запретить) до устранения нарушений.

2. В соответствии с пунктом 25 Положения о принятом на основании настоящего предложения решении письменно уведомить ______________________________________

(наименование

_________________________________________________ не позднее одного рабочего дня,

контролирующего (надзорного) органа, адрес)

следующего за днем получения предложения.

В соответствии с пунктом 26 Положения в случае принятия решения о нецелесообразности приостановления деятельности либо неинформировании о принятом решении контролирующий (надзорный) орган вправе обратиться в суд с заявлением об установлении такого приостановления.

3. Выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок устранения нарушения законодательства | Срок информирования о выполнении мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. На основании части первой пункта 22 Положения об устранении нарушений письменно сообщить в _________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа, адрес)

с приложением подтверждающих документов в пределах срока, установленного в предложении.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предложение) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предложение) |

Предложение получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предложение направлено заказным письмом с уведомлением о получении _____________.

(дата)

______________________________

* Не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушения.

|  | Приложение 7 к Инструкции о порядке проведения органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

|  | УТВЕРЖДЕНО Главный государственный инспектор ___________________________________ (республика, область, город, район) по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
|  | ___ ______________ 20__ г. |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны)

ТРЕБОВАНИЕ № ____
о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг)

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, __________________ государственный инспектор ___________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны ____________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

при проведении совместно с ____________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал

_____________________________________________________________________________

собственного имени) должностных лиц, принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

обследования объекта строительства _____________________________________________

(наименование объекта строительства, в отношении которого

_____________________________________________________________________________

проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения)

на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны при строительстве

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(дата, время, место и обстоятельства выявленных нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности государства,

_____________________________________________________________________________

причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, с указанием нормативных правовых актов, в том числе обязательных

____________________________________________________________________________.

для соблюдения технических нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании статьи 232 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и абзаца третьего части первой пункта 18 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение),

ТРЕБУЕТСЯ:

1. Дальнейшее производство работ __________________________________________

(вид работ, наименование

_____________________________________________________________________________

объекта строительства (его местонахождение)

приостановить (запретить) до устранения нарушений.

2. Выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок устранения нарушения законодательства | Срок информирования о выполнении мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. На основании части первой пункта 22 Положения об устранении нарушений письменно сообщить в _________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа, адрес)

с приложением подтверждающих документов в пределах срока, установленного в требовании.

При несогласии настоящее требование может быть обжаловано вышестоящим должностным лицам органов государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны в течение 30 календарных дней со дня вынесения и (или) в судебном порядке.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего требование) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего требование) |

Требование для исполнения получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Требование направлено заказным письмом с уведомлением о получении ______________.

(дата)

______________________________

* Не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушения.

|  | Приложение 8 к Инструкции о порядке проведения органами государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

__________________________________________________________________________

(наименование органа государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны)

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении жалобы

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, ________________ государственный инспектор _____________________________

(республика, область, город, район)

по надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны ____________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

при рассмотрении жалобы на ___________________________________________________

(вид обжалуемого документа, дата его вынесения (принятия) и регистрационный

____________________________________________________________________________,

номер или действия (бездействие) должностных лиц контролирующего (надзорного) органа)

вынесенное/принятое/совершенные (нужное подчеркнуть) __________________________

(должность, фамилия,

_____________________________________________________________________________

инициалы (инициал собственного имени) лица, принявшего решение о переносе сроков или об отказе

_____________________________________________________________________________

в переносе сроков устранения нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений, либо лиц,

____________________________________________________________________________,

вынесших предписание (требование) или совершивших действия (бездействие)

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(основания и обстоятельства вынесения предписания (требования), оценка содержания предписания

____________________________________________________________________________.

(требования), правомерности вынесения предписания (требования), совершения действия (бездействия)

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 30–33 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227,

РЕШИЛ:

____________________________________________________________________________.

(принятое решение по жалобе)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, принявшего решение) |
| --- | --- | --- |

Решение получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Решение направлено заказным письмом с уведомлением о получении _________________.

(дата)

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 08.10.2025 № 54 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения органами государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения должностными лицами органов государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (далее, если не указано иное, – мероприятия) по обследованию объектов строительства, в том числе в части рассмотрения проектной документации, на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, при строительстве (далее, если не указано иное, – обследование объектов строительства).

2. При проведении мероприятий должностные лица органов государственного пожарного надзора руководствуются Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», иными актами законодательства, а также настоящей Инструкцией.

3. Решение о проведении мероприятия принимается руководителем соответствующего органа государственного пожарного надзора или лицом, исполняющим его обязанности, по форме согласно приложению 1 и регистрируется в соответствующем журнале.

4. При обследовании объектов строительства (возведения, реконструкции, модернизации, технической модернизации, капитального ремонта, реставрации) осуществляется:

рассмотрение и выборочный анализ архитектурного, строительного проектов, научно-проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ на материальных историко-культурных ценностях, выделяемых в них очередей строительства, пусковых комплексов;

визуальный осмотр строительной площадки, расположенных на ней строений (зданий, сооружений), их частей, инженерных и иных коммуникаций, их частей, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения*;

оценка соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, при проведении строительно-монтажных работ;

изучение технологической, технической, исполнительной документации, расчетов по обеспечению пожарной безопасности (при их наличии) и документации, подтверждающей соответствие используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения техническим требованиям в области обеспечения пожарной безопасности.

______________________________

* Для целей настоящей Инструкции под средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения понимаются средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения и развития пожара, ограничения распространения его опасных факторов, для тушения пожара, спасения людей и ликвидации последствий пожара, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара.

5. По результатам проведения мероприятия должностные лица органов государственного пожарного надзора, проводившие мероприятие, составляют акт (при выявлении нарушений законодательства и (или) фактов причинения вреда) по форме согласно приложению 2 либо справку (при отсутствии нарушений законодательства и фактов причинения вреда) по форме согласно приложению 3.

6. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений законодательства, не создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, выносится предписание об устранении нарушений по форме согласно приложению 4.

7. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений законодательства, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, генеральному подрядчику, подрядчику, застройщику (его должностному лицу), допустившему нарушения, выносится:

предложение о приостановлении деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, использования оборудования по форме согласно приложению 5 до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого предложения;

требование о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) (далее, если не указано иное, – требование о приостановлении) по форме согласно приложению 6 до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого требования.

8. Решение по жалобе на решение органа государственного пожарного надзора о переносе сроков или об отказе в переносе сроков устранения нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений, предписание об устранении нарушений, требование о приостановлении, действия (бездействие) должностных лиц органа государственного пожарного надзора (далее – жалоба) принимается по форме согласно приложению 7.

|  | Приложение 1 к Инструкции о порядке проведения органами государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

_____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РЕШЕНИЕ № ____
о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Выдано _________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени)

_____________________________________________________________________________

должностных лиц, которым поручается проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, привлекаемых экспертов, специалистов)

на основании пункта 11 перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера и контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных на их проведение, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, ______________________________________________________________________

(имеющаяся в распоряжении информация об объекте (объектах) строительства либо информация

_____________________________________________________________________________

о фактах нарушения требований законодательства, в том числе обязательных для соблюдения требований

_____________________________________________________________________________

технических нормативных правовых актов, либо обращение заказчика, застройщика о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

для проведения в период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г. обследования объекта (объектов) строительства _______________________________________________________

(наименование объекта (объектов) строительства,

____________________________________________________________________________,

в отношении которого (которых) проводится мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения)

в том числе в части рассмотрения проектной документации, на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, при строительстве.

Вопросы, подлежащие изучению, – соответствие объекта (объектов) строительства, в том числе проектной документации, требованиям нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующим систему противопожарного нормирования и стандартизации.

Главный государственный инспектор ____________________________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

Место печати

В соответствии с частью третьей подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности» ознакомлен(а) с настоящим решением.

| (должность служащего руководителя заказчика (застройщика) или его представителя) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью четвертой пункта 7 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, уведомлен(а) о том, что в ходе мероприятия технического (технологического, поверочного) характера будет применяться _________________________________________________________________.

(наименование технических средств)

| (должность служащего руководителя заказчика (застройщика) или его представителя) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Срок проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера продлен по __________ 20__ г.

Главный государственный инспектор ____________________________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

Место печати

Срок проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера приостановлен с _______ 20__ г. по ______ 20__ г.

Главный государственный инспектор ____________________________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

Место печати

Иные сведения:

_____________________________________________________________________________

(информация об изменении состава должностных лиц, направляемых для проведения мероприятия

____________________________________________________________________________.

технического (технологического, поверочного) характера, срока его проведения)

Главный государственный инспектор ____________________________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

Место печати

|  | Приложение 2 к Инструкции о порядке проведения органами государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

_____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

АКТ № ____

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, ___________________ государственный инспектор __________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору ________________________________________________________,

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

совместно с __________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц,

_____________________________________________________________________________

принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

в присутствии ________________________________________________________________

(должности служащих (профессии рабочих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени) представителей

_____________________________________________________________________________

объекта строительства, в присутствии которых проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

на основании _________________________________________________________________

(основание назначения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

и решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от __________ 20__ г. № __, руководствуясь статьей 361 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» и Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», в период с __________ 20__ г. по __________ 20__ г. провел обследование объекта (объектов) строительства ____________________________________

(наименование объекта (объектов)

_____________________________________________________________________________

строительства, в отношении которого (которых) проводилось мероприятие

____________________________________________________________________________,

технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения)

в том числе в части рассмотрения проектной документации, на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, при строительстве.

С решением о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера ознакомлен/от ознакомления отказался (нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________.

руководителя заказчика (застройщика) или его представителя)

В ходе проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера выявлены следующие нарушения:

_____________________________________________________________________________

(информация о фактах нарушений законодательства, месте и времени их совершения, об актах

_____________________________________________________________________________

законодательства, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах, требования

_____________________________________________________________________________

которых нарушены, в том числе фактах, изложенных в предложении о приостановлении деятельности

____________________________________________________________________________.

субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, использования оборудования, требовании о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг)

Предложения об устранении выявленных нарушений:

____________________________________________________________________________.

(при необходимости)

Иные сведения: __________________________________________________________

(сведения, необходимые для рассмотрения материалов о совершенных

_____________________________________________________________________________

нарушениях законодательства и принятия решения по акту и (или) вынесения предписания об устранении

_____________________________________________________________________________

нарушений, сведения об отказе субъекта (его представителя) удостоверить своей подписью факт уведомления о применении технических средств и другое)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |

Акт получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия руководителя заказчика (застройщика) или его должностного лица) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Акт направлен заказным письмом с уведомлением о получении _____________________.

(дата)

|  | Приложение 3 к Инструкции о порядке проведения органами государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

____________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

СПРАВКА № ____

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, _____________ государственный инспектор ________________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору ________________________________________________________,

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

совместно с __________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени)

_____________________________________________________________________________

должностных лиц, принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

в присутствии ________________________________________________________________

(должности служащих (профессии рабочих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени) представителей

_____________________________________________________________________________

объекта строительства, в присутствии которых проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

на основании _________________________________________________________________

(основание назначения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

и решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от __________ 20__ г. № _____, руководствуясь статьей 361 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» и Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», в период с _______________ 20__ г. по _____________ 20__ г. провел обследование объекта (объектов) строительства _____________________________

(наименование объекта (объектов)

_____________________________________________________________________________

строительства, в отношении которого (которых) проводилось мероприятие

____________________________________________________________________________,

технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения)

в том числе в части рассмотрения проектной документации, на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, при строительстве.

С решением о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера ознакомлен/от ознакомления отказался (нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________.

руководителя заказчика (застройщика) или его представителя)

В ходе проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера нарушений требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, и фактов причинения вреда не выявлено.

Иные сведения: _______________________________________________________________

(сведения об отказе субъекта (его представителя) удостоверить своей подписью

____________________________________________________________________________.

факт уведомления о применении технических средств и другое)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |

Справку получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия руководителя заказчика (застройщика) или его должностного лица) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Справка направлена заказным письмом с уведомлением о получении _________________.

(дата)

|  | Приложение 4 к Инструкции о порядке проведения органами государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений

_____________________________________________________________________________

(кому (должность служащего, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

_____________________________________________________________________________

руководителя разработчика проектной документации или генерального подрядчика (подрядчика, застройщика)

Я, ___________________ государственный инспектор __________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору ________________________________________________________,

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

совместно с __________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал

_____________________________________________________________________________

собственного имени) должностных лиц, принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

на основании решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от _____________ 20__ г. № __ в период с ____________ 20__ г. по ________________ 20__ г. провел обследование объекта (объектов) строительства _____________________________________________________________________________

(наименование объекта (объектов) строительства, в отношении которого (которых) проводилось

____________________________________________________________________________,

мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения)

в том числе в части рассмотрения проектной документации, на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, при строительстве, по результатам которого выявлены следующие нарушения: ________________________________________________________

(факты нарушений законодательства, место и время их совершения,

____________________________________________________________________________.

акты законодательства, обязательные для соблюдения технические нормативные правовые акты, требования которых нарушены)

В целях устранения выявленных нарушений, в соответствии со статьей 361 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» и частью первой пункта 17 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение), предписывается выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок устранения нарушения законодательства | Срок информирования о выполнении мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

На основании части первой пункта 22 Положения об устранении нарушений письменно сообщить в _________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа, адрес)

с приложением подтверждающих документов (при необходимости – проектной документации) в пределах срока, установленного в предписании.

При несогласии настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящим должностным лицам органов государственного пожарного надзора в течение 30 календарных дней со дня вынесения и (или) в судебном порядке.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предписание) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предписание) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предписание для исполнения получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о получении _____________.

(дата)

______________________________

* Не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушения.

|  | Приложение 5 к Инструкции о порядке проведения органами государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

|  | УТВЕРЖДЕНО Главный государственный инспектор ___________________________________ (республика, область, город, район) по пожарному надзору |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
|  | ___ ______________ 20__ г. |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

_________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № ____
о приостановлении деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), объекта строительства, использования оборудования

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, ________________ государственный инспектор _____________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору ________________________________________________________,

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

при проведении совместно с ____________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии,

_____________________________________________________________________________

инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц, принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

обследования объекта строительства _____________________________________________

(наименование объекта строительства, в отношении которого

____________________________________________________________________________,

проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения)

в том числе в части рассмотрения проектной документации, на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, при строительстве

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(дата, время, место и обстоятельства выявленных нарушений законодательства, создающих угрозу

_____________________________________________________________________________

причинения вреда жизни и здоровью населения, с указанием нормативных правовых актов,

____________________________________________________________________________.

в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании статьи 361 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» и абзаца второго части первой пункта 18 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение),

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Дальнейшую деятельность/использование (нужное подчеркнуть) ______________

(наименование

_____________________________________________________________________________

объекта строительства (его местонахождение), производственных участков и оборудования)

приостановить (запретить) до устранения нарушений.

2. В соответствии с пунктом 25 Положения о принятом на основании настоящего предложения решении письменно уведомить ______________________________________

(наименование

_________________________________________________ не позднее одного рабочего дня,

контролирующего (надзорного) органа, адрес)

следующего за днем получения предложения.

В соответствии с пунктом 26 Положения в случае принятия решения о нецелесообразности приостановления деятельности либо неинформировании о принятом решении контролирующий (надзорный) орган вправе обратиться в суд с заявлением об установлении такого приостановления.

3. Выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок устранения нарушения законодательства | Срок информирования о выполнении мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. На основании части первой пункта 22 Положения об устранении нарушений письменно сообщить в _________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа, адрес)

с приложением подтверждающих документов в пределах срока, установленного в предложении.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предложение) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предложение) |

Предложение получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предложение направлено заказным письмом с уведомлением о получении _____________.

(дата)

______________________________

* Не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушения.

|  | Приложение 6 к Инструкции о порядке проведения органами государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

|  | УТВЕРЖДЕНО Главный государственный инспектор ___________________________________ (республика, область, город, район) по пожарному надзору |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
|  | ___ ______________ 20__ г. |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

__________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ТРЕБОВАНИЕ № ____
о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг)

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, __________________ государственный инспектор ___________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору ________________________________________________________,

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

при проведении совместно с ____________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии,

_____________________________________________________________________________

инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц, принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

обследования объекта строительства _____________________________________________

(наименование объекта строительства, в отношении которого

____________________________________________________________________________,

проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения)

в том числе в части рассмотрения проектной документации, на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, при строительстве

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(дата, время, место и обстоятельства выявленных нарушений законодательства, создающих угрозу

_____________________________________________________________________________

причинения вреда жизни и здоровью населения, с указанием нормативных правовых актов, в том числе

____________________________________________________________________________.

обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании статьи 361 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» и абзаца третьего части первой пункта 18 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение),

ТРЕБУЕТСЯ:

1. Дальнейшее производство работ __________________________________________

(вид работ, наименование

_____________________________________________________________________________

объекта строительства (его местонахождение)

приостановить (запретить) до устранения нарушений.

2. Выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок устранения нарушения законодательства | Срок информирования о выполнении мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. На основании части первой пункта 22 Положения об устранении нарушений письменно сообщить в _________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа, адрес)

с приложением подтверждающих документов в пределах срока, установленного в требовании.

При несогласии настоящее требование может быть обжаловано вышестоящим должностным лицам органов государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны в течение 30 календарных дней со дня вынесения и (или) в судебном порядке.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего требование) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего требование) |

Требование для исполнения получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Требование направлено заказным письмом с уведомлением о получении ______________.

(дата)

______________________________

* Не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушения.

|  | Приложение 7 к Инструкции о порядке проведения органами государственного пожарного надзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

_________________________________________________________________________

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении жалобы

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, _________________ государственный инспектор ____________________________

(республика, область, город, район)

по пожарному надзору ________________________________________________________,

(фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

при рассмотрении жалобы на ___________________________________________________

(вид обжалуемого документа, дата его вынесения (принятия)

____________________________________________________________________________,

и регистрационный номер или действия (бездействие) должностных лиц контролирующего (надзорного) органа)

вынесенное/принятое/совершенные (нужное подчеркнуть) __________________________

(должность, фамилия,

_____________________________________________________________________________

инициалы (инициал собственного имени) лица, принявшего решение о переносе сроков или об отказе

_____________________________________________________________________________

в переносе сроков устранения указанных в предписании об устранении нарушений, либо лиц, вынесших

____________________________________________________________________________,

предписание (требование) или совершивших действия (бездействие)

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(основания и обстоятельства вынесения предписания (требования), оценка содержания предписания

____________________________________________________________________________.

(требования), правомерности вынесения предписания (требования), совершения действия (бездействия)

На основании изложенного, частей третьей и четвертой статьи 34 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности», руководствуясь пунктами 30–33 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227,

РЕШИЛ:

____________________________________________________________________________.

(принятое решение по жалобе)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, принявшего решение) |
| --- | --- | --- |

Решение получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Решение направлено заказным письмом с уведомлением о получении _________________.

(дата)

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 08.10.2025 № 54 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения должностными лицами Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор), областных и Минского городского управлений Госпромнадзора мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (далее, если не указано иное, – мероприятия) в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов.

2. Для целей настоящей Инструкции под объектом понимается потенциально опасный объект, техническое устройство, объект перевозки опасных грузов, в отношении которых проводится мероприятие.

Иные термины и их определения используются в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 6 июня 2001 г. № 32-З «О перевозке опасных грузов» и Законом Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности».

3. При проведении мероприятий должностные лица Госпромнадзора, областных и Минского городского управлений Госпромнадзора руководствуются Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», иными актами законодательства, а также настоящей Инструкцией.

4. Мероприятие проводится на основании решения о проведении мероприятия по форме согласно приложению 1.

5. По результатам проведения мероприятия должностные лица Госпромнадзора, областных и Минского городского управлений Госпромнадзора, проводившие мероприятие, составляют акт (при выявлении нарушений законодательства и (или) фактов причинения вреда) по форме согласно приложению 2 либо справку (при отсутствии нарушений законодательства и фактов причинения вреда) по форме согласно приложению 3.

6. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений законодательства, не создающих угрозу национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, выносится предписание об устранении нарушений по форме согласно приложению 4.

7. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, выносится:

предложение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), перевозки опасных грузов, объекта строительства, использования оборудования по форме согласно приложению 5 до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого предложения;

требование о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств (далее, если не указано иное, – требование о приостановлении) по форме согласно приложению 6 до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого требования.

8. Решение по жалобе на решение Госпромнадзора, областных и Минского городского управлений Госпромнадзора о переносе сроков или об отказе в переносе сроков устранения нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений, предписание об устранении нарушений, требование о приостановлении, действия (бездействие) должностных лиц Госпромнадзора, областных и Минского городского управлений Госпромнадзора (далее – жалоба) принимается по форме согласно приложению 7.

9. При обследовании потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления на соответствие требованиям законодательства в области промышленной безопасности полежат изучению следующие вопросы:

выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления;

наличие и порядок хранения проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

полнота и правильность ведения эксплуатационной документации;

наличие и своевременный пересмотр технологических инструкций, технологических схем и режимных карт;

наличие газовой службы или договора на техническое обслуживание и ремонт потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления со специализированной организацией;

организация и проведение газоопасных работ на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления;

своевременное выполнение планов технического обслуживания и ремонта потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления;

обеспечение исправности и работоспособности потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления, эксплуатируемых на них технических устройств, средств измерений, систем автоматизации и сигнализации, средств телемеханизации и автоматизированных систем управления технологическими процессами, используемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления;

своевременное выполнение технического осмотра, технического обследования и технического диагностирования потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления и эксплуатируемых на них технических устройств;

наличие аварийно-диспетчерского обеспечения;

выполнение мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов, их последствий.

10. При обследовании потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов на предмет соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности подлежат изучению следующие вопросы:

выполнение комплекса мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов;

наличие и порядок хранения проектной, исполнительной и эксплуатационной документации;

полнота и правильность ведения эксплуатационной документации;

наличие и своевременный пересмотр технологических инструкций, технологических схем и режимных карт;

организация и проведение газоопасных работ на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов;

своевременное выполнение планов технического обслуживания и ремонта потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов;

обеспечение исправности и работоспособности потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов, эксплуатируемых на них технических устройств, средств и систем автоматизации, телемеханики и технической связи, используемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов;

соответствие потенциально опасного объекта требованиям промышленной безопасности;

своевременное выполнение технического осмотра, технического обследования и технического диагностирования потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов и эксплуатируемых на них технических устройств;

выполнение мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов, их последствий.

11. При обследовании потенциально опасных объектов металлургических и литейных производств на предмет соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности технологических процессов потенциально опасных объектов, технических устройств;

соблюдение требований промышленной безопасности к ограждениям потенциально опасных объектов, технических устройств;

соблюдение требований промышленной безопасности к конвейерному, рельсовому и безрельсовому транспорту;

соблюдение требований промышленной безопасности к аспирации и вентиляции;

соблюдение требований промышленной безопасности к средствам измерений параметров технологических процессов, производственной сигнализации и связи;

соблюдение требований промышленной безопасности при обслуживании и ремонте потенциально опасных объектов, технических устройств;

соблюдение требований промышленной безопасности при нанесении защитного покрытия методом горячего цинкования;

соблюдение требований промышленной безопасности в сталеплавильном производстве;

соблюдение требований промышленной безопасности в литейном производстве;

соблюдение требований промышленной безопасности в прокатном производстве;

соблюдение требований промышленной безопасности в трубном производстве.

12. При обследовании потенциально опасных объектов, на которых ведется добыча нефти, природного газа, на предмет соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности к оборудованию, инструментам и другим техническим средствам;

соблюдение требований промышленной безопасности к стальным канатам;

соблюдение порядка проведения работ по техническому диагностированию технических устройств;

соблюдение требований промышленной безопасности к организации работ по предупреждению нефтегазоводопроявлений и открытого фонтанирования;

соблюдение требований промышленной безопасности к организации и проведению работ по освоению и испытанию законченных бурением скважин;

организация и осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности;

соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации объектов добычи углеводородов.

13. При обследовании потенциально опасных объектов, на которых осуществляется бурение скважин, на предмет соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности при приемке в эксплуатацию буровых установок;

соблюдение требований промышленной безопасности при бурении скважин;

соблюдение требований промышленной безопасности к эксплуатации бурового оборудования;

соблюдение требований промышленной безопасности при монтаже, демонтаже бурового оборудования;

соблюдение требований промышленной безопасности при механическом колонковом бурении;

соблюдение требований промышленной безопасности при ударно-канатном бурении;

соблюдение требований промышленной безопасности при шнековом бурении;

организация и осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности;

соблюдение требований промышленной безопасности при приготовлении промывочных растворов.

14. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при добыче полезных ископаемых открытым способом подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности по использованию звуковых и световых сигналов;

соблюдение требований промышленной безопасности к расположению механизмов в карьере в нерабочее время и на время очередных ремонтных работ;

соответствие перекрытий и ограждений требованиям промышленной безопасности, наличие предупредительных знаков, освещения в местах, представляющих опасность для людей;

соблюдение требований промышленной безопасности при ведении открытых горных работ;

соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации экскаваторов;

соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации скреперов и бульдозеров;

соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации плавучих землесосных снарядов;

соблюдение требований промышленной безопасности при осуществлении ремонтных работ;

соблюдение требований промышленной безопасности при добыче штучного камня, крупных блоков и ведения работ на перегрузочных пунктах;

соблюдение требований промышленной безопасности при ведении водоотливных и осушительных работ;

соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации конвейеров и пульпопроводов;

соответствие проводимых горных работ проектной документацией на разработку месторождения полезных ископаемых, прошедшей экспертизу промышленной безопасности, и ежегодным планам развития горных работ;

соблюдение требований промышленной безопасности при использовании транспортных средств в карьере;

организация и осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности;

соблюдение требований промышленной безопасности к карьерным дорогам.

15. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности потенциально опасных объектов, на которых ведутся подземные горные работы, не связанные с добычей полезных ископаемых, подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности при проходке горных выработок для строительства подземных сооружений;

соблюдение требований промышленной безопасности при проходке горных выработок для строительства коммунальных тоннелей;

соблюдение требований промышленной безопасности при проходке горизонтальных горных выработок методами продавливания, прокола и бурения;

соблюдение требований промышленной безопасности при проходке выработок в замороженных грунтах;

соблюдение требований промышленной безопасности при проходке горных выработок в искусственно закрепленных грунтах;

соблюдение требований промышленной безопасности к содержанию подземных горных выработок;

соблюдение требований промышленной безопасности при использовании специальных способов и видов работ для проходки горных выработок;

соблюдение требований промышленной безопасности к оборудованию;

соблюдение требований промышленной безопасности к маркшейдерскому обеспечению;

соблюдение требований промышленной безопасности при вентиляции подземных горных выработок;

соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации подземного транспорта и подъемных установок;

соблюдение требований промышленной безопасности к водоотливу;

соблюдение требований промышленной безопасности к состоянию противоаварийной защиты;

соблюдение требований проекта производства работ при ведении работ при проходке шахтных стволов;

соблюдение требований промышленной безопасности к состоянию проходческих и предохранительных полков;

соблюдение требований промышленной безопасности к состоянию аварийно-спасательной лестницы и ее положению при ведении работ по проходке;

соответствие технической документации на проведение горных работ (проекта, паспорта) требованиям промышленной безопасности;

соблюдение требований промышленной безопасности к техническому состоянию и функциональной работоспособности технических устройств, применяемых при проходке шахтных стволов;

организация и осуществление производственного контроля в области промышленной безопасности;

соблюдение требований промышленной безопасности при организации и выполнении мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов.

16. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации непрерывного транспорта подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности к состоянию ограждений и кожухов на движущихся частях непрерывного транспорта;

соблюдение требований промышленной безопасности к состоянию проходов для работников и проходов для ремонта непрерывного транспорта;

соответствие перекрытий в местах прохода и проезда под ленточными конвейерами требованиям промышленной безопасности;

соблюдение требований промышленной безопасности к состоянию механических устройств для очистки и центрирования ленты, равномерной загрузки, тормозов и ловителей ленты на ленточных конвейерах;

соблюдение требований промышленной безопасности к состоянию устройств сигнализации, защит и автоматизированного управления непрерывного транспорта;

соблюдение требований промышленной безопасности к состоянию става конвейеров, роликов, натяжных устройств, состоянию ленты и ее стыков на непрерывном транспорте;

соблюдение требований промышленной безопасности к устойчивости кровли и стенок выработок, в которых эксплуатируется непрерывный транспорт;

соблюдение требований промышленной безопасности при организации технического обслуживания и ремонта непрерывного транспорта.

17. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации проходческих и очистных комплексов добычи руды и ремонта горных выработок подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности к техническому состоянию, техническому обслуживанию и ремонту проходческих и очистных комплексов, инженерных систем и машин, применяемых для ремонта горных выработок;

соблюдение требований промышленной безопасности к инженерным системам, обеспечивающим функционирование проходческих и очистных комплексов и машин для ремонта, включая вентиляцию, средства контроля газового режима, автоматизации, сигнализации и связи;

соблюдение требований промышленной безопасности к устойчивости кровли и стенок горных выработок, на которых эксплуатируются проходческие и очистные комплексы и машины для ремонта;

соответствие технической документации на проведение горных работ требованиям промышленной безопасности;

соблюдение требований промышленной безопасности при оценке технического состояния оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, с целью принятия решения о возможности его дальнейшего использования;

соблюдение требований промышленной безопасности при организации и выполнении мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов.

18. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования шахтных подъемов подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности к техническому состоянию и исправности оборудования, механизмов, инструментов и приспособлений, применяемых при эксплуатации шахтных подъемов;

соблюдение требований промышленной безопасности к организации и проведению технического обслуживания и ремонта шахтных подъемов;

соблюдение требований промышленной безопасности к эксплуатации и периодичности испытаний головных канатов, подъемных сосудов, подвесных и прицепных устройств;

соблюдение требований промышленной безопасности к содержанию шахтных стволов, включая размещенные в них инженерные системы;

соблюдение требований промышленной безопасности к техническому состоянию армировки шахтных стволов и направляющих устройств подъемных сосудов;

соблюдение требований промышленной безопасности к эксплуатации шахтной подъемной установки;

соблюдение требований промышленной безопасности при оценке технического состояния оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, с целью принятия решения о возможности его дальнейшего использования;

соблюдение требований промышленной безопасности при организации и выполнении мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов.

19. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при ведении взрывных работ подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение общего порядка обращения промышленных взрывчатых веществ;

соблюдение требований промышленной безопасности при использовании промышленных взрывчатых веществ;

соблюдение требований промышленной безопасности при хранении промышленных взрывчатых веществ;

соблюдение требований промышленной безопасности при изготовлении промышленных взрывчатых веществ;

соблюдение требований промышленной безопасности к зарядному, доставочному и смесительному оборудованию, предназначенному для механизации взрывных работ и изготовления промышленных взрывчатых веществ;

соблюдение требований по определению безопасных расстояний при взрывных работах и хранении промышленных взрывчатых веществ.

20. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации подземного самоходного транспорта подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности к исправности машин, механизмов, инструментов и приспособлений, применяемых при эксплуатации подземного самоходного транспорта;

соблюдение требований промышленной безопасности к техническому обслуживанию и ремонту подземного самоходного транспорта;

соблюдение требований промышленной безопасности к устойчивости кровли и стенок выработок, в которых эксплуатируется подземный самоходный транспорт;

обеспечение соответствия эксплуатации подземного самоходного транспорта требованиям, изложенным в эксплуатационной документации;

соблюдение требований промышленной безопасности при организации и выполнении мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией подземного самоходного транспорта.

21. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации камер служебного назначения подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности к техническому состоянию машин, механизмов, инструментов и приспособлений, применяемых в камерах служебного назначения;

соблюдение требований промышленной безопасности к проветриванию камер служебного назначения;

соблюдение требований промышленной безопасности к запасным выходам в камерах служебного назначения;

соблюдение требований промышленной безопасности к освещению камер служебного назначения;

соблюдение требований промышленной безопасности к условиям хранения и техническому оснащению камер служебного назначения;

соблюдение требований промышленной безопасности к устойчивости кровли и стенок выработок камер служебного назначения;

соблюдение требований промышленной безопасности при организации и выполнении мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов.

22. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при первичной обработке минерального сырья и взаимном разделении ценных минералов, хранении побочных отходов в хвостах подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности к техническому состоянию технических устройств;

соответствие эксплуатации и конструкции машин требованиям технической документации заводов-изготовителей;

соблюдение требований промышленной безопасности к эксплуатации инженерных систем, обеспечивающих непрерывность и безопасность технологических процессов, включая системы автоматизации, сигнализации, связи и управления;

соответствие перекрытий и ограждений требованиям промышленной безопасности, наличие предупредительных знаков и освещения;

соблюдение требований промышленной безопасности к эксплуатации гидротехнических сооружений и устройств;

соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации конвейеров;

соблюдение требований промышленной безопасности при организации технического обслуживания и ремонта технических устройств;

соблюдение требований промышленной безопасности к передвижению работников и обустройству проходов на обогатительных фабриках, дробильных, дробильно-сортировочных и щебеночных заводах, кроме сильвинитовых обогатительных фабрик;

соблюдение требований промышленной безопасности к эксплуатации оборудования на обогатительных фабриках, дробильных, дробильно-сортировочных и щебеночных заводах, кроме сильвинитовых обогатительных фабрик;

соблюдение требований промышленной безопасности к эксплуатации внутризаводского транспорта на обогатительных фабриках, дробильных, дробильно-сортировочных и щебеночных заводах, кроме сильвинитовых обогатительных фабрик;

соблюдение требований промышленной безопасности к дроблению, измельчению и обогащению на обогатительных фабриках, дробильных, дробильно-сортировочных и щебеночных заводах, кроме сильвинитовых обогатительных фабрик;

соблюдение требований промышленной безопасности при оборудовании и эксплуатации складов нерудных материалов, хвостового хозяйства на обогатительных фабриках, дробильных, дробильно-сортировочных и щебеночных заводах, кроме сильвинитовых обогатительных фабрик;

соблюдение требований промышленной безопасности при организации и выполнении мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов.

23. При наблюдении за подготовкой и уничтожением промышленных взрывчатых материалов, пиротехнических изделий подлежат изучению следующие вопросы:

соответствие места (площадки, полигона) для проведения уничтожения промышленных взрывчатых материалов, пиротехнических изделий проекту и требованиям промышленной безопасности, в том числе по его размещению и наличию естественных и искусственных преград (защиты) от опасных (поражающих) факторов взрыва и срабатывания пиротехнических изделий (разлетающиеся горящие элементы);

соответствие технической документации на уничтожение непригодных промышленных взрывчатых материалов, пиротехнических изделий требованиям промышленной безопасности;

проведение работ по уничтожению в соответствии с порядком и методами, установленными в технической документации на промышленные взрывчатые материалы, пиротехнические изделия, и требованиями промышленной безопасности;

соблюдение требований по установлению необходимого радиуса опасной зоны и его обозначения на местности;

соблюдение требований по условиям хранения на складах непригодных к дальнейшему использованию и подлежащих уничтожению промышленных взрывчатых материалов, пиротехнических изделий, порядка их выдачи и соблюдение требований по учету уничтожаемых промышленных взрывчатых веществ, пиротехнических изделий;

квалификация работников;

соответствие промышленных взрывчатых материалов и пиротехнических изделий, применяемых для уничтожения, технической и эксплуатационной документации изготовителя, требованиям промышленной безопасности;

соответствие применяемых для уничтожения оборудования, взрывных приборов, устройств и аппаратуры, средств измерений технической и эксплуатационной документации изготовителя, требованиям промышленной безопасности.

24. При наблюдении за использованием промышленных взрывчатых веществ при проведении взрывных работ подлежат изучению следующие вопросы:

проведение взрывных работ в соответствии с техническими решениями, принятыми проектом (паспортом), и требованиями промышленной безопасности;

соблюдение при обращении с промышленными взрывчатыми веществами требований безопасности, предусмотренных инструкциями (руководствами) по их применению;

соблюдение установленного порядка получения, погрузочно-разгрузочных работ, доставки промышленных взрывчатых веществ со склада к местам работ и хранения на местах работ;

соответствие схемы расположения, количества, диаметра, глубины и направления шпуров (скважин) проектам и паспортам на взрывные работы;

изготовление патронов-боевиков (зарядов) в соответствии с принятой конструкцией, массой заряда и видом применяемых для взрывания промышленных взрывчатых веществ и средств инициирования (в том числе на геофизических работах – изготовление электрозапалов для перфорации и торпедирования скважин);

замер метана в забое перед заряжанием шпуров и скважин и перед каждым взрыванием зарядов (при ведении взрывных работ в шахтах, опасных по наличию горючих (взрывоопасных) газов);

заряжание шпуров, скважин, камер и других выработок, проводимых для взрывных работ (в том числе заряжание шпуров и скважин с использованием средств механизации различных типов, а также заряжание прострелочно-взрывной аппаратуры);

приготовление забойки, забойка шпуров и скважин, в том числе механизированная;

определение опасной зоны, расстановка постов охраны опасной зоны, установка ограждений, запрещающих и предупредительных знаков;

подача установленных сигналов о проведении взрывных работ;

указание мест укрытия взрывника и рабочих на время проведения взрывных работ и удаление посторонних людей за пределы опасной зоны;

монтаж взрывной сети в соответствии со схемой, ее исправность (в том числе наличие сопротивления электрической сети);

взрывание зарядов в соответствии с последовательностью и количеством приемов, принятых в проекте (паспорте);

проветривание района взрывных работ (забоев);

осмотр места после взрывных работ, ликвидация невзорвавшихся зарядов (ведение учета отказов);

учет промышленных взрывчатых веществ при ведении взрывных работ, подтверждение фактического расхода и возврат на склад неиспользованных промышленных взрывчатых веществ.

25. При оценке соблюдения организациями, использующими пиротехнические изделия IV и V классов опасности, требований законодательства в области промышленной безопасности подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований промышленной безопасности при обращении пиротехнических изделий, в том числе предъявляемых к работникам, занятым проведением фейерверочных показов или работ с пиротехническими изделиями;

соблюдение требований промышленной безопасности, предъявляемых к пиротехническим изделиям;

соблюдение требований промышленной безопасности при использовании пиротехнических изделий, в том числе:

наличие плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и его приложений (далее – план мероприятий) у исполнителя фейерверочного показа и их соответствие требованиям промышленной безопасности, в том числе в части установления мест расположения пусковых площадок и границ опасной зоны в зависимости от технических характеристик применяемых пиротехнических изделий и пускового оборудования, а также погодных условий в день проведения фейерверочного показа;

качество и правильность выполнения работ по подготовке к проведению фейерверочного показа, предусмотренных планом мероприятий;

наличие требуемой квалификации работников;

соответствие пускового оборудования технической и эксплуатационной документации изготовителя, требованиям промышленной безопасности, его исправность;

соответствие пиротехнических изделий требованиям технической и эксплуатационной документации изготовителя, требованиям промышленной безопасности;

обеспечение охраны пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, мер защиты персонала, сохранности пиротехнических изделий, их учета и наличия;

наличие договора на проведение фейерверка между организатором и исполнителем фейерверочного показа;

соблюдение условий хранения пиротехнических изделий на местах проведения работ (использования);

соблюдение требований промышленной безопасности при утилизации (уничтожении) пиротехнических изделий.

26. При обследовании состояния промышленной безопасности объектов по испытанию промышленных взрывчатых веществ и пиротехнических изделий подлежат изучению следующие вопросы:

соответствие места (площадки, полигона) для проведения испытаний промышленных взрывчатых веществ, пиротехнических изделий проекту и требованиям промышленной безопасности по его размещению и наличию естественных и искусственных преград (защиты) от опасных (поражающих) факторов взрыва и срабатывания пиротехнических изделий (разлетающиеся горящие элементы);

соответствие технической документации на проведение испытаний промышленных взрывчатых веществ (в том числе в производственных условиях), пиротехнических изделий требованиям промышленной безопасности;

проведение работ по испытанию в соответствии с порядком, установленным в технической документации на промышленные взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, и требованиями промышленной безопасности;

соблюдение требований по установлению необходимого радиуса опасной зоны и его обозначению на местности;

обеспечение требований по условиям хранения на складах подлежащих испытаниям промышленных взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, порядка их выдачи и соблюдение требований по учету, оформлению актов испытаний, заполнению учетных документов по расходованию промышленных взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, в том числе доброкачественных, использованных для инициирования испытываемых материалов.

27. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений и аттракционов подлежат изучению следующие вопросы:

соответствие организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности требованиям промышленной безопасности;

соответствие организации эксплуатации подъемных сооружений и аттракционов требованиям промышленной безопасности;

наличие и ведение эксплуатационной документации и ее соответствие требованиям промышленной безопасности;

соответствие на момент проведения оценки условий фактической эксплуатации, производства работ, технического состояния подъемных сооружений и аттракционов, их конструкций, узлов, механизмов, пневмо-, гидро- и электрооборудования, канатов и их крепления, приборов и устройств безопасности требованиям промышленной безопасности, эксплуатационной документации, их работоспособность;

проведение технического освидетельствования, технического диагностирования, монтажа, наладки, обслуживания и ремонта подъемных сооружений и аттракционов в сроки и в случаях, установленные законодательством в области промышленной безопасности, соблюдение объемов, методики проведения указанных работ (услуг);

выполнение мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий и (или) инцидентов, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений и аттракционов.

28. При осмотре объектов перевозки опасных грузов на предмет их технического состояния, оснащения, оформления документации, соблюдения маршрута следования подлежат изучению следующие вопросы:

28.1. для механических транспортных средств, прицепов или полуприцепов к ним, используемых при перевозке опасных грузов:

наличие у водителя транспортного средства, перевозящего опасный груз, документов и соответствие их требованиям законодательства в области перевозки опасных грузов;

наличие дополнительного оборудования, огнетушителей, средств нейтрализации перевозимого опасного вещества, средств индивидуальной защиты водителя и сопровождающего персонала, инструментов, приспособлений;

соблюдение требований к маршруту перевозки опасных грузов;

выполнение требований к техническому состоянию транспортных средств, цистерн, иных объектов перевозки и их специальному оборудованию, организации и техническому обеспечению перевозки;

выполнение требований к системе информации об опасности;

28.2. для транспортных средств железнодорожного транспорта, используемого при перевозке опасных грузов, находящихся на территориях железнодорожных станций и на железнодорожных путях необщего пользования:

соблюдение требований при поездной и маневровой работе;

для локомотивов:

выполнение требований к техническому состоянию локомотива;

наличие установленного оборудования, инструментов, приспособлений, средств пожаротушения;

соблюдение требований к наличию и ведению технического паспорта (формуляра) на локомотив, наличию акта (актов) комиссионного осмотра локомотива;

наличие на локомотиве установленных табличек и надписей;

для вагонов:

выполнение требований к техническому состоянию вагона;

соблюдение срока проведения плановых видов ремонта вагонов;

соблюдение срока проведения ремонта, технического освидетельствования котлов вагонов-цистерн;

соответствие окраски, надписей, знаков опасности, маркировки и трафаретов на вагоне согласно перевозимому опасному грузу;

28.3. для используемых при перевозке опасных грузов воздушных судов и (или) судов внутреннего плавания:

соблюдение требований к подготовке работников, занятых перевозкой опасных грузов;

соблюдение требований по размещению, креплению и упаковыванию опасных грузов на воздушных судах;

соблюдение требований перевозки опасных грузов, обозначенных знаком «Только на грузовом воздушном судне»;

наличие акта освидетельствования судна;

наличие судовых документов на годность к плаванию;

наличие средств пожаротушения на судне внутреннего плавания;

требования к электрооборудованию на судне внутреннего плавания;

требования к вентиляции на судне внутреннего плавания;

наличие маршрута перевозки опасных грузов для судна внутреннего плавания.

29. При обследовании состояния технологической дисциплины, безопасного ведения технологического процесса, выдерживания норм технологического режима на опасных стадиях технологических процессов подлежат изучению следующие вопросы:

наличие и ведение технической, технологической и иной документации, предусмотренной требованиями технических нормативных правовых актов (далее, если не указано иное, – ТНПА);

соблюдение сроков и порядка разработки технологических регламентов, технологических инструкций, технологических схем и аппаратурного оформления, их состав;

соблюдение порядка внесения изменений и дополнений в технологические регламенты, технологические инструкции, технологические схемы и аппаратурное оформление;

наличие технологических инструкций и технологических схем на рабочих местах;

наличие перечня параметров, определяющих взрывоопасность процесса, с указанием их предельно допустимых и критических значений;

осуществление анализа состояния технологической дисциплины;

наличие и порядок проведения анализа выдерживания норм технологических режимов (процессов), по параметрам, определяющим взрывоопасность процессов;

соблюдение режимов технологических процессов;

оснащенность технологических процессов приборами контроля, сигнализации и блокировок, порядок и контроль их работоспособности;

наличие на технологическом оборудовании, технических устройствах, запорной арматуре обозначений (позиций) согласно технологической схеме;

соблюдение порядка действий персонала при отклонении от регламентированных значений параметров, определяющих взрывоопасность процессов;

организация и обеспечение безопасной эксплуатации;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

30. При обследовании организации эксплуатации средств контроля, систем сигнализации, блокировок, противоаварийной защиты и действенности системы технического обслуживания и ремонта средств измерения, автоматизации, противоаварийной защиты подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований ТНПА, конструкторской и проектной документации, обеспечения заданной точности поддержания технологических параметров, надежности и безопасности проведения технологических процессов;

соблюдение требований к техническому состоянию;

организация и обеспечение контроля за исправностью и работоспособностью средств контроля, систем сигнализации, блокировок, средств противоаварийной автоматической защиты (далее – ПАЗ);

организация и проведение технического обслуживания, ремонта и замены;

работоспособность и соблюдение установленных значений срабатывания;

наличие и соблюдение порядка временного отключения средств защиты в системах контроля, управления и ПАЗ;

наличие и ведение эксплуатационной документации (регистрация, учет, своевременность внесения изменений);

соблюдение уровня надежности;

организация и обеспечение контроля за исправностью и работоспособностью запорных, отсекающих, запорно-регулирующих устройств;

организация и обеспечение контроля за исправностью и работоспособностью отсекающих межблочных устройств, своевременность проверок соответствия их быстродействия регламентированным значениям;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

31. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации насосно-компрессорного оборудования подлежат изучению следующие вопросы:

наличие и ведение технической, эксплуатационной документации;

состояние предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов, системы автоматизации и обеспечения безопасной эксплуатации;

обеспечение контроля за уровнем вибрации оборудования согласно эксплуатационной документации, выполнение требований к снижению вибраций;

техническое состояние и соблюдение порядка технического обслуживания и ремонта;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

32. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением, подлежат изучению следующие вопросы:

наличие и ведение технической, эксплуатационной документации;

наличие предохранительных устройств, контрольно-измерительных приборов, трубопроводной арматуры, организация и обеспечение контроля за их исправностью и работоспособностью;

наличие маркировки оборудования, технических устройств, арматуры согласно технологической схеме;

наличие, обеспечение контроля за исправностью и техническим состоянием системы автоматизации;

организация и обеспечение безопасной эксплуатации;

соблюдение требований ремонтной документации;

выполнение требований по режимам пуска, остановки в холодное время года;

соблюдение периодичности, объема проведения технических освидетельствований и испытаний, технического диагностирования;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

33. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при техническом обслуживании и ремонте оборудования, планово-предупредительных ремонтах подлежат изучению следующие вопросы:

наличие локальных правовых актов (положения, стандарты организации, инструкции), определяющих порядок технического обслуживания и ремонта оборудования, содержащих указания о порядке и условиях осуществления планово-предупредительных ремонтов и (или) ремонта по техническому состоянию, применения методов ремонта оборудования всех видов;

функционирование системы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования;

своевременность подготовки и выполнения годовых и месячных графиков планово-предупредительных ремонтов;

организация и проведение остановочных ремонтов, ввод в эксплуатацию после ремонта;

соблюдение периодичности выдерживания межремонтных циклов;

выполнение объемов работ, указанных в дефектных ведомостях;

наличие и качество ремонтной документации, соответствие ее требованиям ТНПА;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

34. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов и арматуры, в том числе межцеховых трубопроводов, подлежат изучению следующие вопросы:

классификация, качество и технические характеристики материалов труб, фасонных соединительных деталей, фланцев, уплотнительных изделий и материалов;

контроль сварных соединений, термообработка, конструкция и размещение;

соблюдение требований по механическим испытаниям, устройства дренажа и продувки, опоры и подвески, компенсация температурных деформаций, тепловая изоляция и обогрев, защита от коррозии и окраска, выбор, применение и размещение трубопроводной арматуры;

организация и обеспечение безопасной эксплуатации;

обслуживание и контроль за состоянием технологических трубопроводов и арматуры;

своевременность и объем проводимых ревизий, испытаний (гидравлических, пневматических), ремонтов;

обеспечение контроля за уровнем вибрации технологических трубопроводов согласно эксплуатационной документации, выполнение требований к снижению вибраций;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

35. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте электрооборудования, в том числе взрывозащищенного, устройств защиты от статического электричества подлежат изучению следующие вопросы:

наличие и ведение технической, эксплуатационной документации;

организация эксплуатации и своевременного ремонта электрооборудования во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями эксплуатационной и ремонтной документации;

применение электрооборудования в соответствии с классом взрывоопасной зоны, категорией и группой взрывоопасных с воздухом смесей;

выполнение мероприятий, исключающих возможность воспламенения взрывоопасных с воздухом смесей от разрядов статического электричества;

соответствие надежности электроснабжения для соответствующей категории электроприемников;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

36. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации вентиляционных систем подлежат изучению следующие вопросы:

наличие и ведение технической, эксплуатационной документации;

организация и обеспечение контроля за исправностью вентиляционных систем;

организация и обеспечение контроля за исправностью заземления вентиляционных систем;

организация и качество обслуживания и ремонта вентиляционных систем;

маркировка вентиляционных систем;

оснащенность сигнализациями и блокировками, порядок и своевременный контроль их срабатывания;

соблюдение периодичности и полноты проведения ремонтов, испытаний и регулировки вентиляционных систем;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

37. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих и сжиженных газов, обеспечения требований безопасности при проведении сливоналивных операций подлежат изучению следующие вопросы:

соблюдение требований проектной документации;

организация и обеспечение контроля за исправностью приборов для измерения уровня, сигнализации максимального заполнения;

организация и обеспечение контроля за исправностью блокировки по отключению насоса при достижении предельного уровня;

защита металлоконструкций от коррозии, состояние изоляции;

деформация и смещение резервуаров, меток отсчета и встраиваемых деталей;

соблюдение периодичности и полноты испытаний, ревизий;

порядок и контроль технического состояния и конструкционного исполнения эстакад приема, слива-налива.

38. При оценке соблюдения технологической дисциплины, наличия средств магнитной защиты, термометрии и контроля за их состоянием подлежат изучению следующие вопросы:

наличие и ведение технической, технологической и иной документации, предусмотренной требованиями ТНПА;

организация и обеспечение контроля за исправностью и работоспособностью технических устройств, в том числе средств магнитной защиты и термометрии;

своевременность проведения технического обслуживания;

организация контроля за исправностью технических устройств;

наличие и ведение технической, технологической и иной документации, предусмотренной требованиями ТНПА;

соблюдение режимов технологических процессов;

выдерживание норм технологического режима;

оснащенность технологических процессов приборами контроля, сигнализации и блокировок, порядок и контроль их работоспособности;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности;

соответствие организации и осуществления производственного контроля в области промышленной безопасности требованиям промышленной безопасности;

укомплектованность штата работников, прошедших подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, обеспечивающих промышленную безопасность на потенциально опасных объектах хранения и переработки зерна, не входящих в состав опасных производственных объектов.

39. При оценке соблюдения требований взрывобезопасности (взрывозащиты и взрывопредупреждения), в том числе оснащенности средствами взрывопредупреждения, взрывозащиты, подлежат изучению следующие вопросы:

наличие и ведение технической, эксплуатационной документации, в том числе наличие инструкции по взрывобезопасности;

организация системы планово-предупредительных ремонтов средств;

организация контроля за исправностью средств взрывозащиты;

соблюдение требований технической, технологической и проектной документации;

оснащенность технических устройств средствами взрывозащиты и взрывопредупреждения, их исправность;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

40. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации, обеспечении работоспособности и эффективности аспирационных установок подлежат изучению следующие вопросы:

наличие и ведение технической, эксплуатационной документации;

соответствие эксплуатируемых аспирационных сетей проектной документации, в том числе обеспечение контроля за эффективностью работы;

организация и обеспечение контроля за исправностью и работоспособностью аспирационных установок;

организация и обеспечение контроля за исправностью и работоспособностью заземления аспирационных установок;

оснащенность систем аспирации средствами безопасности и блокировками, порядок и контроль за их работоспособностью;

организация обслуживания, ремонта, регулировки, наладки, соблюдение периодичности и полноты проведения испытаний;

соответствие технических устройств требованиям промышленной безопасности.

41. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, подлежат изучению следующие вопросы:

41.1. для котлов – соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования;

41.2. для трубопроводов – соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

41.3. для сосудов, работающих под давлением, – соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

41.4. для котельных – соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации котельных, в том числе передвижных транспортабельных и блочно-модульных, мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов, использующих газообразные, жидкие и твердые виды топлива.

42. При оценке уровня безопасности и надежности конструкций потенциально опасных объектов, технических устройств при проведении приемочных, приемосдаточных, периодических испытаний определяется соответствие потенциально опасного объекта, технического устройства требованиям проектной (конструкторской) документации, требованиям ТНПА, в соответствии с которыми они изготовлены, эксплуатационной документации, требованиям промышленной безопасности.

43. При оценке объектов строительства потенциально опасных объектов на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения ТНПА, в области промышленной безопасности подлежат изучению следующие вопросы:

наличие и изучение проектной, исполнительной, эксплуатационной документации;

наличие лицензий проектных, строительно-монтажных и наладочных организаций на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, сведений о наличии заключения по результатам экспертизы соответствия лицензиата лицензионным требованиям;

осмотр смонтированных объектов для определения соответствия их нормативным правовым актам, ТНПА и проекту;

наличие разрешений (свидетельств) на право изготовления потенциально опасных объектов или технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, и (или) на право разработки проектов технологических процессов и (или) производств, где возможно образование взрывоопасных сред (при необходимости);

соответствие объекта строительства требованиям промышленной безопасности, эксплуатационной надежности, в том числе готовность организации к эксплуатации объекта.

44. При обследовании котельных мощностью более 200 киловатт независимо от мощности установленных в них котлов на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период подлежит изучению вопрос соответствия котельных требованиям промышленной безопасности.

|  | Приложение 1 к Инструкции о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов |
| --- | --- |

Форма

________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления Госпромнадзора)

РЕШЕНИЕ № ____
о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Выдано _________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени)

_____________________________________________________________________________

должностных лиц, которым поручается проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, привлекаемых экспертов, специалистов)

на основании пункта 11 перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера и контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных на их проведение, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, ______________________________________________________________________

(имеющаяся в распоряжении информация об объекте мероприятия технического (технологического, поверочного) характера либо информация

_____________________________________________________________________________

о фактах нарушения требований законодательства, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов)

для проведения _______________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении __________________________________________________________________

(наименование и место нахождения объекта (объектов) мероприятия технического

____________________________________________________________________________,

(технологического, поверочного) характера, регистрационный(ые) номер(а) (при наличии)

принадлежащего* ___________________________________________________________.

(наименование и место нахождения субъекта (субъектов)

______________________________

* За исключением случая проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов, не отнесенных в установленном порядке к автомобильным дорогам Республики Беларусь, внутренних водных путях, в портах, местах стоянки судов и плавучих объектов в отношении транспортных средств, эксплуатируемых производителями транспортных работ и услуг, и документов, обязательных к наличию при эксплуатации этих транспортных средств.

Срок проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера с __________ 20__ г. по __________ 20__ г.

Вопросы, подлежащие изучению:

____________________________________________________________________________.

(перечень вопросов, подлежащих изучению)

| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью третьей подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности» ознакомлен(а)** с настоящим решением.

| (должность служащего руководителя субъекта (его представителя) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________

** За исключением случая проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов, не отнесенных в установленном порядке к автомобильным дорогам Республики Беларусь, внутренних водных путях, в портах, местах стоянки судов и плавучих объектов в отношении транспортных средств, эксплуатируемых производителями транспортных работ и услуг, и документов, обязательных к наличию при эксплуатации этих транспортных средств.

В соответствии с частью четвертой пункта 7 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, уведомлен(а) о том, что в ходе мероприятия технического (технологического, поверочного) характера будет применяться _________________________________________________________________.

(наименование технических средств)

| (должность служащего руководителя субъекта (его представителя) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Иные сведения:

_____________________________________________________________________________

(информация об изменении состава должностных лиц, направляемых для проведения мероприятия

____________________________________________________________________________.

технического (технологического, поверочного) характера, срока его проведения (продление срока проведения мероприятия, приостановление мероприятия с указанием срока)

| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение 2 к Инструкции о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов |
| --- | --- |

Форма

________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления Госпромнадзора)

АКТ № ____

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Мною (нами), ____________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________,

лица (лиц), проводившего (проводивших) мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

на основании _________________________________________________________________

(основание назначения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

и решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от __________ 20__ г. № __ проведено ___________________________________

(наименование мероприятия

_____________________________________________________________________________

технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении __________________________________________________________________

(наименование и место нахождения объекта (объектов) мероприятия технического

____________________________________________________________________________,

(технологического, поверочного) характера, регистрационный(ые) номер(а) (при наличии)

принадлежащего _____________________________________________________________,

(наименование и место нахождения субъекта (субъектов)

в период с _________________ 20__ г. по _________________ 20__ г. в присутствии ____________________________________________________________________________.

(должности служащих (профессии рабочих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени) представителей субъекта)

С решением о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера ознакомлен/от ознакомления отказался (нужное подчеркнуть)* _____________________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________.

руководителя субъекта (его представителя)

В ходе проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера выявлены следующие нарушения:

_____________________________________________________________________________

(информация о фактах нарушений законодательства, месте и времени их совершения, об актах законодательства, обязательных для соблюдения

_____________________________________________________________________________

технических нормативных правовых актах, требования которых нарушены, в том числе фактах, изложенных в предложении о приостановлении

_____________________________________________________________________________

(запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), перевозки опасных грузов, объекта строительства, использования

____________________________________________________________________________.

оборудования, требовании о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств)

Предложения об устранении выявленных нарушений:

____________________________________________________________________________.

(при необходимости)

Иные сведения:

_____________________________________________________________________________

(сведения, необходимые для рассмотрения материалов о совершенных нарушениях законодательства

_____________________________________________________________________________

и принятия решения по акту и (или) вынесения предписания об устранении нарушений, сведения об отказе субъекта (его представителя)

_____________________________________________________________________________

удостоверить своей подписью факт уведомления о применении технических средств)

| (должность служащего лица, проводившего мероприятие) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Акт получил, возражения ______________________________________________________.

(наличие/отсутствие возражений по акту)

| (должность служащего руководителя субъекта или его должностного лица) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Акт направлен заказным письмом с уведомлением о получении ______________________.

(дата)

______________________________

* Кроме случаев проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов, не отнесенных в установленном порядке к автомобильным дорогам Республики Беларусь, внутренних водных путях, в портах, местах стоянки судов и плавучих объектов в отношении транспортных средств, эксплуатируемых производителями транспортных работ и услуг, и документов, обязательных к наличию при эксплуатации этих транспортных средств.

|  | Приложение 3 к Инструкции о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов |
| --- | --- |

Форма

________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления Госпромнадзора)

СПРАВКА № ____

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Мною (нами), ____________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________,

лица (лиц), проводившего (проводивших) мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

на основании _________________________________________________________________

(основание назначения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

и решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от __________ 20__ г. № __ проведено ___________________________________

(наименование мероприятия

_____________________________________________________________________________

технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении __________________________________________________________________

(наименование и место нахождения объекта (объектов) мероприятия технического

____________________________________________________________________________,

(технологического, поверочного) характера, регистрационный(ые) номер(а) (при наличии)

принадлежащего _____________________________________________________________,

(наименование и место нахождения субъекта (субъектов)

в период с _______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. в присутствии ____________________________________________________________________________.

(должности служащих (профессии рабочих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени) представителей субъекта)

С решением о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера ознакомлен/от ознакомления отказался (нужное подчеркнуть)* _____________________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________.

руководителя субъекта (его представителя)

В ходе проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера нарушений актов законодательства и фактов причинения вреда не выявлено.

| (должность служащего лица, проводившего мероприятие) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Справку получил:

| (должность служащего руководителя субъекта или его должностного лица) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Справка направлена заказным письмом с уведомлением о получении _________________.

(дата)

______________________________

* Кроме случаев проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов, не отнесенных в установленном порядке к автомобильным дорогам Республики Беларусь, внутренних водных путях, в портах, местах стоянки судов и плавучих объектов в отношении транспортных средств, эксплуатируемых производителями транспортных работ и услуг, и документов, обязательных к наличию при эксплуатации этих транспортных средств.

|  | Приложение 4 к Инструкции о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов |
| --- | --- |

Форма

________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления Госпромнадзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений

____________ 20__ г.

Мною (нами), ____________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________,

лица (лиц), проводившего (проводивших) мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

при проведении ______________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении _________________________________________________________________

(наименование и место нахождения объекта (объектов) мероприятия технического

____________________________________________________________________________,

(технологического, поверочного) характера, регистрационный(ые) номер(а) (при наличии)

принадлежащего _____________________________________________________________,

(наименование и место нахождения субъекта (субъектов)

УСТАНОВЛЕНО:

_____________________________________________________________________________

(информация о фактах нарушений законодательства, месте и времени их совершения, об актах законодательства,

____________________________________________________________________________.

обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах, требования которых нарушены)

В целях устранения выявленных нарушений и в соответствии с частью первой пункта 17 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение), предписывается выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие, необходимое к проведению для устранения нарушений | Срок устранения нарушений законодательства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

На основании части первой пункта 22 Положения необходимо в установленный срок устранить нарушения, о чем не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушений письменно информировать _____________________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления

_____________________________________ с приложением документов, подтверждающих

Госпромнадзора, адрес)

устранение выявленных нарушений.

| (должность служащего руководителя субъекта или его должностного лица) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Предписание для исполнения получил:

| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о получении _____________.

(дата)

|  | Приложение 5 к Инструкции о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов |
| --- | --- |

Форма

________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления Госпромнадзора)

|  | УТВЕРЖДЕНО ___________________________________ (должность служащего) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
|  | ___ ______________ 20__ г. |  |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № ____
о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных участков), перевозки опасных грузов, объекта строительства, использования оборудования

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Мною, __________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) лица,

____________________________________________________________________________,

проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

при проведении _______________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении __________________________________________________________________

(наименование и место нахождения объекта мероприятия

____________________________________________________________________________,

технического (технологического, поверочного) характера, регистрационный номер (при наличии)

принадлежащего _____________________________________________________________,

(наименование и место нахождения субъекта)

выявлены нарушения, создающие угрозу национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде: __________________

(информация о фактах

_____________________________________________________________________________

нарушений законодательства, месте и времени их совершения, об актах законодательства,

____________________________________________________________________________.

обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах, требования которых нарушены)

На основании абзаца второго подпункта 10.4 пункта 10 Положения о Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2022 г. № 405, и абзаца второго части первой пункта 18 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение),

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

Дальнейшую деятельность/использование (нужное подчеркнуть) ________________

(наименование

_____________________________________________________________________________

и место нахождения объекта мероприятия

_____________________________________________________________________________

технического (технологического, поверочного) характера, регистрационный номер (при наличии)

приостановить до __________ 20__ г.

Мероприятие, необходимое к проведению для устранения нарушений законодательства _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

В соответствии с пунктом 25 Положения о принятом решении о целесообразности/нецелесообразности приостановления деятельности необходимо письменно уведомить __________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления

______________________________________ не позднее одного рабочего дня, следующего

Госпромнадзора, адрес)

за днем получения настоящего предложения.

В соответствии с частью первой пункта 22 Положения необходимо в установленный срок устранить нарушения, о чем не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушений письменно информировать _____________________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления

_____________________________________ с приложением документов, подтверждающих

Госпромнадзора, адрес)

устранение выявленных нарушений.

| (должность служащего вынесшего предложение) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Предложение получил:

| (должность служащего руководителя субъекта или его должностного лица) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предложение направлено заказным письмом с уведомлением о получении _____________.

(дата)

|  | Приложение 6 к Инструкции о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов |
| --- | --- |

Форма

________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления Госпромнадзора)

|  | УТВЕРЖДЕНО ___________________________________ (должность служащего) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
|  | ___ ______________ 20__ г. |  |  |

ТРЕБОВАНИЕ № ____
о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Мною, __________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) лица,

____________________________________________________________________________,

проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

при проведении ______________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении _________________________________________________________________

(наименование и место нахождения объекта мероприятия технического

____________________________________________________________________________,

(технологического, поверочного) характера, регистрационный номер (при наличии)

принадлежащего _____________________________________________________________,

(наименование и место нахождения субъекта)

выявлены нарушения, создающие угрозу национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде: _____________________________________________________________________________

(информация о фактах нарушений законодательства, месте и времени их совершения,

____________________________________________________________________________.

об актах законодательства, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах, требования которых нарушены)

На основании абзаца третьего подпункта 10.4 пункта 10 Положения о Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2022 г. № 405, и абзаца третьего части первой пункта 18 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение),

ТРЕБУЕТСЯ:

Приостановить (запретить) производство работ/эксплуатацию транспортных средств (нужное подчеркнуть) _________________________________________________________

(наименование и место нахождения объекта мероприятия технического

_____________________________________________________________________________

(технологического, поверочного) характера, регистрационный номер (при наличии)

до __________ 20__ г.

Мероприятие, необходимое к проведению для устранения нарушений законодательства _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

В соответствии с частью первой пункта 22 Положения необходимо в установленный срок устранить нарушения, о чем не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушений письменно информировать _____________________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления

_____________________________________ с приложением документов, подтверждающих

Госпромнадзора, адрес)

устранение выявленных нарушений.

| (должность служащего, вынесшего требование) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Требование для исполнения получил:

| (должность служащего руководителя субъекта или его должностного лица) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Требование направлено заказным письмом с уведомлением о получении ______________.

(дата)

|  | Приложение 7 к Инструкции о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов |
| --- | --- |

Форма

________________________________________________________________

(Госпромнадзор, областные, Минское городское управления Госпромнадзора)

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении жалобы

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, _____________________________________________________________________,

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) должностного лица)

при рассмотрении жалобы на ___________________________________________________

(вид обжалуемого документа, дата его вынесения (принятия)

____________________________________________________________________________,

и регистрационный номер или действия (бездействие) должностных лиц контролирующего (надзорного) органа)

вынесенное/принятое/совершенные (нужное подчеркнуть) __________________________

(должность служащего,

_____________________________________________________________________________

фамилия, инициалы (инициал собственного имени) лица, принявшего решение о переносе сроков

_____________________________________________________________________________

или об отказе в переносе сроков устранения нарушений, указанных в предписании об устранении

____________________________________________________________________________,

нарушений, либо лиц, вынесших предписание (требование) или совершивших действия (бездействие)

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(основания и обстоятельства вынесения предписания (требования), оценка содержания предписания

____________________________________________________________________________.

(требования), правомерности вынесения предписания (требования), совершения действия (бездействия)

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 30–33 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227,

РЕШИЛ:

____________________________________________________________________________.

(принятое решение по жалобе)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, принявшего решение) |
| --- | --- | --- |

Решение получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Решение направлено заказным письмом с уведомлением о получении _________________.

(дата)

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 08.10.2025 № 54 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам» мероприятий технического (технологического, поверочного) характера

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок проведения должностными лицами государственного учреждения «Государственная инспекция по маломерным судам» (далее, если не указано иное, – ГИМС) следующих мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (далее, если не указано иное, – мероприятия):

обследование маломерных судов на предмет соответствия их технического состояния, оснащения и оформления требованиям законодательства (далее, если не указано иное, – обследование маломерных судов);

обследование технического состояния баз (сооружений) для стоянок маломерных судов на внутренних водных путях (далее, если не указано иное, – обследование баз (сооружений).

2. При проведении мероприятий должностные лица ГИМС руководствуются Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», иными актами законодательства, а также настоящей Инструкцией.

3. Решение о проведении мероприятия принимается начальником ГИМС или его заместителем по форме согласно приложению 1.

4. Обследование маломерных судов осуществляется на плаву или суше визуальным осмотром и (или) неразрушающими методами контроля с применением оборудования или средств измерения.

5. При обследовании маломерных судов осуществляется оценка соответствия технического состояния, оснащения и оформления маломерных судов требованиям:

технического регламента Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» ТР ТС 026/2012;

Правил по обеспечению технической безопасности «Требования к эксплуатационному состоянию маломерных судов и баз (сооружений) для их стоянок на внутренних водных путях Республики Беларусь», утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16 апреля 2014 г. № 11;

Правил пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2007 г. № 812;

Положения о порядке государственной регистрации и классификации маломерных судов, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2013 г. № 1149;

Положения о порядке технического освидетельствования маломерных судов, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2013 г. № 1149.

6. При обследовании баз (сооружений) осуществляется оценка соответствия их технического состояния требованиям:

Правил по обеспечению технической безопасности «Требования к эксплуатационному состоянию маломерных судов и баз (сооружений) для их стоянок на внутренних водных путях Республики Беларусь»;

Правил пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок.

7. По результатам проведения мероприятия должностные лица ГИМС, проводившие мероприятие, составляют акт (при выявлении нарушений законодательства и (или) фактов причинения вреда) по форме согласно приложению 2 либо справку (при отсутствии нарушений законодательства и фактов причинения вреда) по форме согласно приложению 3.

8. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений законодательства, не создающих угрозу национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, выносится предписание об устранении нарушений по форме согласно приложению 4.

9. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, выносится:

предложение о запрете деятельности базы (сооружения) для стоянок маломерных судов на внутренних водных путях по форме согласно приложению 5 до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого предложения;

требование о запрете эксплуатации маломерного судна (далее, если не указано иное, – требование о запрете эксплуатации) по форме согласно приложению 6 до устранения нарушений, послуживших основанием для вынесения такого требования.

10. Решение по жалобе на решение о переносе сроков или об отказе в переносе сроков устранения нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений, предписание об устранении нарушений, требование о запрете эксплуатации, действия (бездействие) должностных лиц ГИМС (далее – жалоба) принимается по форме согласно приложению 7.

|  | Приложение 1 к Инструкции о порядке проведения государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам» мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ»

РЕШЕНИЕ № ____
о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Выдано _________________________________________________________________

(должности (должности служащих), фамилии, инициалы (инициал собственного имени)

_____________________________________________________________________________

должностных лиц, которым поручается проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера, привлекаемых экспертов, специалистов)

на основании пункта 11 перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера и контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных на их проведение, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, ______________________________________________________________________

(имеющаяся в распоряжении информация об объекте мероприятия технического (технологического,

_____________________________________________________________________________

поверочного) характера либо информация о фактах нарушения требований законодательства, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов)

для проведения в период с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. _____________________________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении _________________________________________________________________

(наименование субъекта (субъектов), в отношении которого (которых) проводится

_____________________________________________________________________________

мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения,

____________________________________________________________________________.

учетный номер плательщика, или объекта (объектов) мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

Вопросы, подлежащие изучению:

____________________________________________________________________________.

(перечень вопросов, подлежащих изучению)

| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место печати

В соответствии с частью третьей подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности» ознакомлен(а)* с настоящим решением.

| (должность служащего руководителя субъекта (объекта) или его представителя) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью четвертой пункта 7 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227, уведомлен(а) о том, что в ходе мероприятия технического (технологического, поверочного) характера будет применяться _________________________________________________________________.

(наименование технических средств)

| (должность служащего руководителя субъекта (объекта) или его представителя) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Срок проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера продлен по __________ 20__ г.

| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место печати

Срок проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера приостановлен с ____________ 20__ г. по ___________ 20__ г.

| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место печати

Иные сведения:

_____________________________________________________________________________

(информация об изменении состава должностных лиц, направляемых для проведения мероприятия

____________________________________________________________________________.

технического (технологического, поверочного) характера, срока его проведения)

| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Место печати

______________________________

* Кроме случаев проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера на внутренних водных путях, в портах, местах стоянки судов и плавучих объектов в отношении маломерных судов.

|  | Приложение 2 к Инструкции о порядке проведения государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам» мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ»

АКТ № ____

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, ______________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) должностного лица,

____________________________________________________________________________,

проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

совместно с ___________________________________________________________________

(должности служащих, фамилии, инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц,

_____________________________________________________________________________

принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

в присутствии ________________________________________________________________

(должности служащих (профессии рабочих), фамилии, инициалы (инициал собственного

_____________________________________________________________________________

имени) представителей субъекта (объекта), в присутствии которых проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

на основании _________________________________________________________________

(основание назначения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

и решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от __________ 20__ г. № __, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», в период с ______________ 20__ г. по _______________ 20__ г. провел _____________________________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении __________________________________________________________________

(наименование субъекта (субъектов), в отношении которого (которых) проводилось

_____________________________________________________________________________

мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения,

____________________________________________________________________________.

учетный номер плательщика, или объекта (объектов) мероприятия технического 
(технологического, поверочного) характера)

С решением о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера ознакомлен/от ознакомления отказался (нужное подчеркнуть)* _____________________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________.

руководителя субъекта (объекта) или его представителя)

В ходе проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера выявлены следующие нарушения:

_____________________________________________________________________________

(информация о фактах нарушений законодательства, месте и времени их совершения, об актах

_____________________________________________________________________________

законодательства, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах, требования

____________________________________________________________________________.

которых нарушены, в том числе фактах, изложенных в предложении о запрете деятельности базы (сооружения) для стоянок маломерных судов на внутренних водных путях, требовании о запрете эксплуатации маломерного судна)

Предложения об устранении выявленных нарушений:

____________________________________________________________________________.

(при необходимости)

Иные сведения: ______________________________________________________________

(сведения, необходимые для рассмотрения материалов о совершенных нарушениях

_____________________________________________________________________________

законодательства и принятия решения по акту и (или) вынесения предписания об устранении нарушений,

_____________________________________________________________________________

сведения об отказе субъекта (его представителя) удостоверить своей подписью факт уведомления о применении технических средств и другое)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |

Акт получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия руководителя субъекта (объекта) или его должностного лица) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Акт направлен заказным письмом с уведомлением о получении _____________________.

(дата)

______________________________

* Кроме случаев проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера на внутренних водных путях, в портах, местах стоянки судов и плавучих объектов в отношении маломерных судов.

|  | Приложение 3 к Инструкции о порядке проведения государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам» мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ»

СПРАВКА № ____

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, ______________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) должностного лица,

____________________________________________________________________________,

проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

совместно с __________________________________________________________________

(должности служащих, фамилии, инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц,

_____________________________________________________________________________

принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

в присутствии ________________________________________________________________

(должности служащих (профессии рабочих), фамилии, инициалы (инициал собственного

_____________________________________________________________________________

имени) представителей субъекта (объекта), в присутствии которых проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

на основании _________________________________________________________________

(основание назначения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

и решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от __________ 20__ г. № ____, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 «О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности», в период с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г. провел _____________________________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении _________________________________________________________________

(наименование субъекта (субъектов), в отношении которого (которых) проводилось

_____________________________________________________________________________

мероприятие технического (технологического, поверочного) характера, место нахождения, учетный

____________________________________________________________________________.

номер плательщика, или объекта (объектов) мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

С решением о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера ознакомлен/от ознакомления отказался (нужное подчеркнуть)* _____________________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени)

____________________________________________________________________________.

руководителя субъекта (объекта) или его представителя)

В ходе проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера нарушений актов законодательства и фактов причинения вреда не выявлено.

Иные сведения: _________________________________________________________

(сведения об отказе субъекта (его представителя) удостоверить своей подписью

____________________________________________________________________________.

факт уведомления о применении технических средств и другое)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера) |

Справку получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия руководителя субъекта (объекта) или его должностного лица) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Справка направлена заказным письмом с уведомлением о получении _________________.

(дата)

______________________________

* Кроме случаев проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера на внутренних водных путях, в портах, местах стоянки судов и плавучих объектов в отношении маломерных судов.

|  | Приложение 4 к Инструкции о порядке проведения государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам» мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ»

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений

_____________________________________________________________________________

(кому (должность служащего, наименование субъекта (объекта),

_____________________________________________________________________________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) его руководителя либо должностного лица)

Я, ______________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) должностного лица,

____________________________________________________________________________,

проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

совместно с __________________________________________________________________

(должности служащих, фамилии, инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц,

_____________________________________________________________________________

принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

на основании решения о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от _____________ 20__ г. № __, в период с _____________ 20__ г. по ______________ 20__ г. провел _______________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении __________________________________________________________________

(наименование субъекта (субъектов), в отношении которого (которых) проводилось мероприятие технического

_____________________________________________________________________________

(технологического, поверочного) характера, место нахождения, учетный номер плательщика,

____________________________________________________________________________,

или объекта (объектов) мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

по результатам которого выявлены следующие нарушения: _________________________

(факты нарушений

_____________________________________________________________________________

законодательства, место и время их совершения, акты законодательства, обязательные для соблюдения

____________________________________________________________________________.

технические нормативные правовые акты, требования которых нарушены)

В целях устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью первой пункта 17 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение), предписывается выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок устранения нарушения законодательства | Срок информирования о выполнении мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

На основании части первой пункта 22 Положения об устранении нарушений письменно сообщить в _________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа, адрес)

с приложением подтверждающих документов в пределах срока, установленного в предписании.

При несогласии настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящим должностным лицам контролирующего (надзорного) органа в течение 30 календарных дней со дня вынесения и (или) в судебном порядке.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предписание) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предписание) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предписание для исполнения получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением о получении _____________.

(дата)

______________________________

* Не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушения.

|  | Приложение 5 к Инструкции о порядке проведения государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам» мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

|  | УТВЕРЖДЕНО ___________________________________ (должность служащего) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
|  | ___ ______________ 20__ г. |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № ____
о запрете деятельности базы (сооружения) для стоянок маломерных судов на внутренних водных путях

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, ______________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) должностного лица,

____________________________________________________________________________,

проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

совместно с __________________________________________________________________

(должности служащих, фамилии, инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц,

_____________________________________________________________________________

принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

при проведении _______________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении _________________________________________________________________

(наименование субъекта, в отношении которого проводилось мероприятие технического

_____________________________________________________________________________

(технологического, поверочного) характера, место нахождения, учетный номер плательщика, или объекта

_____________________________________________________________________________

мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(дата, время, место и обстоятельства выявленных нарушений законодательства, создающих угрозу

_____________________________________________________________________________

национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей

____________________________________________________________________________.

среде, с указанием нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании статьи 1305 Кодекса внутреннего водного транспорта Республики Беларусь и абзаца второго части первой пункта 18 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение),

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Дальнейшую деятельность _______________________________________________

(наименование объекта мероприятия технического

_____________________________________________________________________________

(технологического, поверочного) характера, его место нахождения)

запретить до устранения нарушений.

2. В соответствии с пунктом 25 Положения о принятом на основании настоящего предложения решении письменно уведомить ______________________________________

(наименование

_________________________________________________ не позднее одного рабочего дня,

контролирующего (надзорного) органа, адрес)

следующего за днем получения предложения.

В соответствии с пунктом 26 Положения в случае принятия решения о нецелесообразности приостановления деятельности либо неинформировании о принятом решении контролирующий (надзорный) орган вправе обратиться в суд с заявлением об установлении такого приостановления.

3. Выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок устранения нарушения законодательства | Срок информирования о выполнении мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. На основании части первой пункта 22 Положения об устранении нарушений письменно сообщить в _________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа, адрес)

с приложением подтверждающих документов в пределах срока, установленного в предложении.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предложение) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего предложение) |

Предложение получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Предложение направлено заказным письмом с уведомлением о получении _____________.

(дата)

______________________________

* Не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушения.

|  | Приложение 6 к Инструкции о порядке проведения государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам» мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

|  | УТВЕРЖДЕНО ___________________________________ (должность служащего) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
|  | ___ ______________ 20__ г. |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ»

ТРЕБОВАНИЕ № ____
о запрете эксплуатации маломерного судна

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, ______________________________________________________________________

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) должностного лица,

____________________________________________________________________________,

проводившего мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

совместно с __________________________________________________________________

(должности служащих, фамилии, инициалы (инициал собственного имени) должностных лиц,

_____________________________________________________________________________

принимавших участие в мероприятии технического (технологического, поверочного) характера)

при проведении _______________________________________________________________

(наименование мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

в отношении __________________________________________________________________

(наименование субъекта, в отношении которого проводилось мероприятие технического

_____________________________________________________________________________

(технологического, поверочного) характера, место нахождения, учетный номер плательщика, или объекта

_____________________________________________________________________________

мероприятия технического (технологического, поверочного) характера)

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(дата, время, место и обстоятельства выявленных нарушений законодательства, создающих угрозу

_____________________________________________________________________________

национальной безопасности государства, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей

____________________________________________________________________________.

среде, с указанием нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании статьи 1305 Кодекса внутреннего водного транспорта Республики Беларусь и абзаца третьего части первой пункта 18 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227 (далее – Положение),

ТРЕБУЕТСЯ:

1. Дальнейшую эксплуатацию ______________________________________________

(наименование объекта мероприятия технического

_____________________________________________________________________________

(технологического, поверочного) характера, его место нахождения)

запретить до устранения нарушений.

2. Выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок устранения нарушения законодательства | Срок информирования о выполнении мероприятия* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. На основании части первой пункта 22 Положения об устранении нарушений письменно сообщить в _________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа, адрес)

с приложением подтверждающих документов в пределах срока, установленного в требовании.

При несогласии настоящее требование может быть обжаловано вышестоящим должностным лицам контролирующего (надзорного) органа в течение 30 календарных дней со дня вынесения и (или) в судебном порядке.

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего требование) |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, вынесшего требование) |

Требование для исполнения получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Требование направлено заказным письмом с уведомлением о получении ______________.

(дата)

______________________________

* Не позднее двух рабочих дней со дня истечения установленного срока для устранения нарушения.

|  | Приложение 7 к Инструкции о порядке проведения государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам» мероприятий технического (технологического, поверочного) характера |
| --- | --- |

Форма

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ»

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении жалобы

| ____________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (населенный пункт) |

Я, _____________________________________________________________________,

(должность служащего, фамилия, инициалы (инициал собственного имени) должностного лица)

при рассмотрении жалобы на ___________________________________________________

(вид обжалуемого документа, дата его вынесения (принятия)

____________________________________________________________________________,

и регистрационный номер или действия (бездействие) должностных лиц 
контролирующего (надзорного) органа)

вынесенное/принятое/совершенные (нужное подчеркнуть) __________________________

(должность служащего,

_____________________________________________________________________________

фамилия, инициалы (инициал собственного имени) лица, принявшего решение о переносе сроков

_____________________________________________________________________________

или об отказе в переносе сроков устранения нарушений, указанных в предписании об устранении

____________________________________________________________________________,

нарушений, либо лиц, вынесших предписание (требование) или совершивших действия (бездействие)

УСТАНОВИЛ:

_____________________________________________________________________________

(основания и обстоятельства вынесения предписания (требования), оценка содержания предписания

____________________________________________________________________________.

(требования), правомерности вынесения предписания (требования), совершения действия (бездействия)

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 30–33 Положения о порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2025 г. № 227,

РЕШИЛ:

____________________________________________________________________________.

(принятое решение по жалобе)

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия лица, принявшего решение) |
| --- | --- | --- |

Решение получил:

| (подпись) |  | (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) |
| --- | --- | --- |

__________ 20__ г.

Решение направлено заказным письмом с уведомлением о получении _________________.

(дата)